Форма акта о выполнении технических условий

(не применяется для случаев технологического присоединения заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2)–13(5) и 14 Правил ТП)

Акт о выполнении заявителем и сетевой организацией/заявителем/сетевой организацией технических условий

(по N-му этапу)

№ ___________								   от «___» ________ 20__ г.

Публичное акционерное общество «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад»), именуемое в дальнейшем «Сетевая организация», в лице ___, действующего на основании ____, с одной стороны, и

____ (далее – _________), именуемый (ая/ое) в дальнейшем «Заявитель», в лице ___, действующего на основании ___, с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:

- Характеристики присоединения по техническим условиям от___ № ___ к договору от ___ № ___ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства/объектов по производству электрической энергии ____, расположенных по адресу: ___.

- В ходе проверки рассмотрено выполнение мероприятий, предусмотренных техническими условиями от___ № ___ /N-ым этапом технических условий от___ № ___, а именно:

- _____________________________;

- _____________________________;

- _____________________________.

- Максимальная мощность (всего) ___ кВт, в том числе:

- присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) ___ кВт;

- ранее присоединенная максимальная мощность ___ кВт.

Максимальная мощность объектов микрогенерации (всего) ___ кВт;

Максимальная (установленная) мощность генераторов (всего) ____кВт, в том числе:

- ранее присоединенная максимальная (установленная) мощность генераторов: ____ кВт;

- вновь присоединяемая максимальная (установленная) мощность генераторов: ____ кВт;

Выдаваемая в электрическую сеть ПАО «Россети Северо-Запад» мощность: ________ кВт.

Потребляемая из электрической сети ПАО «Россети Северо-Запад» мощность: ________ кВт.

Категория надежности электроснабжения:

- __ кВт по третьей категории надежности;

- __ кВт по второй категории надежности;

- __ кВт по первой категории надежности, в том числе:

- __ кВт по особой категории первой категории надежности.

Перечень точек присоединения:

| № | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Категория надежности электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| № | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) |  | Категория надежности электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На выдачу в сеть | На прием из сети |  |

- В ходе проверки произведено рассмотрение следующих документов, представленных в целях подтверждения выполнения технических условий:

- _____________________________;

- _____________________________;

- _____________________________.

- Проведен осмотр (обследование) электроустановок Заявителя:

- _____________________________;

- _____________________________,

Сетевой организацией в лице _______________________________________________,

с участием _____________________________________________________________ ,

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий от ___ № ___ к договору от ____ № ___ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

В ходе проведения осмотра установлены:

- перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

- _____________________________;

- _____________________________;

- устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:

| № точки | Точка присоединения | Тип релейной защиты, противоаварийной и сетевой автоматики |
| --- | --- | --- |

- автономный резервный источник питания: ____.

- По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями/N-ым этапом технических условий, выполнены.

- Прочие отметки: ____.

Подписи сторон:

| Сетевая организация: ПАО «Россети Северо-Запад» |  | Заявитель: _____________________ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (должность) |  |
| (подпись) | (Ф.И.О.) | (подпись) | (Ф.И.О.) |

| Субъект оперативно-диспетчерского управления: _____________________ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  |  |  |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |  |  |

Выбрать требуемое

Акт составляется сетевой организацией, заявителем и субъектом оперативно-диспетчерского управления в случае согласования технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления. В случае если технические условия согласовывались с субъектом оперативно-диспетчерского управления, а проверки выполнения технических условий в части мероприятий, выполнение которых возложено на заявителя, и в части мероприятий, выполняемых сетевой организацией, проводятся отдельно (в разное время), допускается составление отдельных актов о выполнении технических условий по результатам каждой из проверок, а именно, отдельно сетевой организацией, заявителем и субъектом оперативно-диспетчерского управления либо сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления.

Указывается Ф.И.О. лица - представителя сетевой организации, и его должность

Указываются реквизиты доверенности, предусматривающей право лица подписывать акты о выполнении технических условий

Указывается полное наименование заявителя - юридического лица и его ИНН/ОГРН (при наличии); Ф.И.О. заявителя - физического лица и его паспортные данные/данные иного документа, удостоверяющего личность (дата рождения, номер и серия паспорта, дата и орган, выдавший паспорт)

Указывается сокращенное наименование контрагента.

Указывается Ф.И.О. лица - представителя заявителя

Указываются реквизиты документа, уполномочивающие лицо на подписание АВТУ (устава, доверенности, иных документов)

Выбрать требуемое

Указывается наименование ЭПУ/ОЭХ/объектов по производству электрической энергии в точном соответствии с названием, приведенным в технических условиях, выполнение которых проверяется

Указывается адрес в точном соответствии с адресом, указанным в договоре ТП (и в правоустанавливающих документах)

Выбрать требуемое

Указывается перечень требований, пунктов технических условий

Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергетических установок.

Заполняется в случае технологического присоединения объектов микрогенерации.

Фраза «в том числе: ранее присоединенная максимальная мощность генераторов ___ кВт» включается в текст (с заполнением пробела) в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных генераторов.

Далее приводится одна из нижеприведенных таблиц: таблица 1 - для случаев присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства, таблица 2 - для случаев присоединения объектов по производству электроэнергии.

Указываются перечень и реквизиты документов, представленных заявителем и (или) сетевой организацией в целях подтверждения выполнения технических условий

Указывается перечень электроустановок, адрес

Указывается должностное лицо сетевой организации

Указывается должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления, Ф.И.О., телефон, наименование организации, адрес. Если технические условия не подлежали согласованию с субъектом ОДУ, фраза «с участием __» не включается в текст акта.

Указывается тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.

Указываются виды релейной защиты и автоматики и др.

Указывается место установки, тип, мощность, напряжение и др.

Выбрать требуемое

Не включается в текст акта, если технические условия не подлежали согласованию с субъектом ОДУ