Шаблон предназначен для использования в случаях присоединения следующих энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства, в том числе если технологическое присоединение производится посредством перераспределения максимальной мощности:

- Максимальная мощность которых не превышает 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства), присоединяемых по второй или третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения свыше 0,4 кВ, если заявителем выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;

- Максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства), по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения свыше 0,4 кВ, если они используются для бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, а заявителем выступает физическое лицо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

г. ____________								«       » ______ 20___ г

_____________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации, ИНН, ОГРН - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН - для индивидуального предпринимателя;

фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица)

1. Наименование энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства (далее – электроустановка) Заявителя: ____________________________________

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение электроустановки Заявителя: __________

3. Максимальная мощность присоединяемых электроустановок заявителя составляет ____ кВт (из них: на 1 (первом) этапе – ___ кВт, на 2 (втором) этапе – ___ кВт), в том числе:

максимальная мощность ранее присоединенных электроустановок Заявителя ___ кВт.;

максимальная мощность вновь присоединяемых электроустановок Заявителя ____ кВт (из них: на 1 (первом) этапе – ___ кВт, на 2 (втором) этапе – ___ кВт).

4. Категория надежности электроснабжения – ____ (на 1 (первом) этапе – ___________, на 2 (втором) этапе – ___________).

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение __ (кВ) (на 1 (первом) этапе – _____ кВ, на 2 (втором) этапе – _____ кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию электроустановок Заявителя: _________(на 1 (первом) этапе – ___________, на 2 (втором) этапе – ___________).

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции) и максимальная мощность электроустановки по каждой точке присоединения:

| № точки присоединения | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Категория надежности | Максимальная мощность (кВт) | Вид питания (основное, резервное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |

8. Основной источник питания:   приводится описание источника питания  .

9. Резервный источник питания:   приводится описание источника питания  .

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Требования к электрической сети: ___________________________________________

10.2. Требования к системе релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности:

10.3. Требования к приборам учета электрической энергии и иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности):

10.4. Допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, установленного в соответствии с п.10.3. настоящих технических условий.

10.5. Действия по фактическому присоединению объектов Заявителя к электрическим сетям и фактической подаче напряжения и мощности.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Требования к электрической сети: ____________________________________________

11.2. Требования к устройствам релейной защиты: __________________________________

11.3. Мероприятия по обеспечению возможности введения ограничения режима потребления заявителя при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения режима их потребления: _____________________________

12. При проектировании обеспечить выполнение требований действующих руководящих и нормативно-технических документов (ПУЭ, ПТЭЭ, ППБ, ПОТРМ, НТП и др.).

13. Получить от ПАО «МРСК Северо-Запада» акт о выполнении технических условий.

14. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет _____ месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

15. Срок действия настоящих технических условий составляет ____ год(а) со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

_______________________

(подпись)

__________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени

сетевой организации)

«___» ______________ 20__ г.

Указывается наименование населенного пункта по месту нахождения соответствующего филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

Если электроустановка вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности

Если электроустановка вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, год ввода в эксплуатацию указывается в отношении каждого этапа

Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены электроустановки заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

Указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства)

При оформлении данного раздела технических условий следует руководствоваться подходами, изложенными в Приложении №5 к настоящему Приказу

Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий, в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства/объекты электросетевого хозяйства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией.

Пункт включается в технические условия в случае присоединения электроустановок, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества.

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.