Шаблон предназначен для использования в случаях присоединения следующих энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства, в том числе если технологическое присоединение производится посредством перераспределения максимальной мощности:

- Максимальная мощность которых не превышает 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства), присоединяемых по второй или третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, если заявителем выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;

- Максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства), по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, если они используются для бытовых и иных нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, а заявителем выступает физическое лицо.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

г. _______________								«       » _________ 20___ г

__________________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

__________________________________________________________________________________

(полное наименование организации, ИНН, ОГРН - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, ИНН - для индивидуального предпринимателя;

фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица)

1. Наименование энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства (далее – электроустановка) Заявителя: _________________________________________________

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение электроустановки Заявителя: _______________

3. Максимальная мощность присоединяемых электроустановок заявителя составляет ____ кВт (из них: на 1 (первом) этапе – ___ кВт, на 2 (втором) этапе – ___ кВт), в том числе:

максимальная мощность ранее присоединенных электроустановок Заявителя ___ кВт.;

максимальная мощность вновь присоединяемых электроустановок Заявителя ____ кВт (из них: на 1 (первом) этапе – ___ кВт, на 2 (втором) этапе – ___ кВт).

4. Категория надежности электроснабжения – ____ (на 1 (первом) этапе – ___________, на 2 (втором) этапе – ___________).

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение __ (кВ) (на 1 (первом) этапе – _____ кВ, на 2 (втором) этапе – _____ кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию электроустановок Заявителя: _________(на 1 (первом) этапе – ___________, на 2 (втором) этапе – ___________).

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции) и максимальная мощность электроустановки по каждой точке присоединения:

| № точки присоединения | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Категория надежности | Максимальная мощность (кВт) | Вид питания (основное, резервное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |

8. Основной источник питания:   приводится описание источника питания  .

9. Резервный источник питания:   приводится описание источника питания  .

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Требования к электрической сети: _______________________________________________

10.2. Требования к системе релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: ___________________________________________________

10.3. Требования к приборам учета электрической энергии (мощности) и иному оборудованию, которые необходимы для обеспечения коммерческого учета электрической энергии (мощности):

__________________________________________________________________________________

10.4. Допуск в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, установленного в соответствии с п.10.3. настоящих технических условий.

10.5. Обеспечение возможности действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение объектов Заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами Заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Требования к электрической сети: ________________________________________________

11.2. Требования к коммутационным аппаратам, устанавливаемым в сети Заявителя:________

11.3. Мероприятия по обеспечению возможности введения ограничения режима потребления электрической энергии энергопринимающими устройствами Заявителя при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения режима их потребления: ________________________________________________

12. Предоставление сетевой организации на безвозмездной основе мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения сетевой организацией возможности действиями Заявителя осуществить фактическое присоединение объектов Заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами Заявителя электрической энергии (мощности) и доступ к таким местам.

13. Выполнение требований Инструкции, содержащей последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности.

14. При проектировании обеспечить выполнение требований действующих руководящих и нормативно-технических документов (ПУЭ, ПТЭЭ, ППБ, ПОТРМ, НТП и др.).

15. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет _____ месяцев со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

16. Срок действия настоящих технических условий составляет ____ год(а) со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

_______________________

(подпись)

__________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени

сетевой организации)

«___» ______________ 20__ г.

Указывается наименование населенного пункта по месту нахождения соответствующего филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

Если электроустановка вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности

Класс напряжения не может превышать 0,4 кВ

Если электроустановка вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, год ввода в эксплуатацию указывается в отношении каждого этапа

Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены электроустановки заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

Указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства)

При оформлении данного раздела технических условий следует руководствоваться подходами, изложенными в Приложении №5 к настоящему Приказу

Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий, в пределах границ участка, на котором расположены электроустановки заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией.

Указываются требования по определению необходимости установки и выбору параметров коммутационных аппаратов, обеспечивающих отключение электроустановок Заявителя при возникновении недопустимых режимов работы в его сети.

Пункт включается в технические условия в случае присоединения электроустановок, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества.

Инструкция, содержащая последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности, размещается одновременно с размещением настоящих технических условий в личном кабинете заявителя.

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.