Шаблон предназначен для использования в случаях присоединения следующих энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства, в том числе если технологическое присоединение производится посредством перераспределения максимальной мощности:

- Максимальная мощность которых превышает 150 кВт, но не превышает 670 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства), присоединяемых по любой категории надежности электроснабжения, если заявителем выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;

- Максимальная мощность которых не превышает 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства), присоединяемых по первой категории надежности электроснабжения, если заявителем выступает юридическое лицо или индивидуальный предприниматель;

- Максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства), по второй и первой категории надежности электроснабжения и (или) если они используются для нужд, связанных с предпринимательской деятельностью, а заявителем выступает физическое лицо;

- Максимальная мощность которых превышает 15 кВт, но не превышает 670 кВт (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств/объектов электросетевого хозяйства), по любой категории надежности электроснабжения с любой целью их использования, а заявителем выступает физическое лицо.

Приложение № ___

к договору об осуществлении

технологического присоединения

к электрическим сетям

от «___» _______ 20___ № _____________

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

г. _______________							«       » _________ 20___ г

_____________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_____________________________________________________________________________

(полное наименование организации - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя и физического лица)

1. Наименование энергопринимающих устройств и (или) объектов электросетевого хозяйства (далее – электроустановка) Заявителя: ____________________________________

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение электроустановки Заявителя: __________

3. Максимальная мощность присоединяемых электроустановок Заявителя составляет ____ кВт (из них: на 1 (первом) этапе – ___ кВт, на 2 (втором) этапе – ___ кВт), в том числе:

максимальная мощность ранее присоединенных электроустановок Заявителя ___ кВт;

максимальная мощность вновь присоединяемых электроустановок Заявителя ____ кВт (из них: на 1 (первом) этапе – ___ кВт, на 2 (втором) этапе – ___ кВт).

4. Категория надежности электроснабжения – ___ (на 1 (первом) этапе – ___, на 2 (втором) этапе – __).

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение __ (кВ) (на 1 (первом) этапе – ___ кВ, на 2 (втором) этапе – ___ кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию электроустановок Заявителя: ____ (на 1 (первом) этапе – _____, на 2 (втором) этапе – _____).

7. Точка (точки) присоединения (вводные распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции) и максимальная мощность электроустановки по каждой точке присоединения:

| № точки присоединения | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Категория надежности | Максимальная мощность (кВт) | Вид питания (основное, резервное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |  |  |
| 2 этап |  |  |  |  |  |

8. Основной источник питания:   приводится описание источника питания  .

9. Резервный источник питания:   приводится описание источника питания  .

10. Сетевая организация осуществляет:

10.1. Требования к электрической сети: ___________________________________________

10.2. Требования к устройствам релейной защиты и автоматики (включая противоаварийную и режимную автоматику): ______________________________________

10.2.1 Устройства РЗА должны обеспечивать свою работу при частоте 45,0-55,0 Гц

10.3. Требования по учету электрической энергии, организации системы АИИСКУЭ и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной мощности: ___________

10.4. Требования к средствам диспетчерского и технологического управления (СДТУ): ____

10.5. В целях выполнения технических условий осуществить урегулирование отношений со смежными сетевыми организациями, в порядке, предусмотренном пунктами 41 и 42 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861.

11. Заявитель осуществляет:

11.1. Требования к электрической сети: ____________________________________________

11.2. Требования к устройствам релейной защиты и автоматики: _______________________

11.3. Требования к средствам диспетчерского и технологического управления (СДТУ): ____

11.4. Требования по установке автономного резервного источника питания: _____________

11.5. Мероприятия по обеспечению возможности введения ограничения режима потребления Заявителя при обеспечении поставки электрической энергии другим потребителям без ограничения режима их потребления: _____________________________

12. При проектировании обеспечить выполнение требований действующих руководящих и нормативно-технических документов (ПТФ, ПУЭ, ПТЭ, ППБ, ПОТРМ, НТП и др.).

13. Получить от ПАО «МРСК Северо-Запада» акт о выполнении технических условий.

14. Фактическое присоединение объекта и фактическую подачу (прием) напряжения (мощности) выполнить после выдачи органом Ростехнадзора акта допуска, готовности объекта к включению и предоставления копии акта в Сетевую организацию (для случаев, когда получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя является обязательным).

15. Срок действия настоящих технических условий составляет ____ год(а) со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

_______________________

(подпись)

__________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени

сетевой организации)

«___» ______________ 20__ г.

Указывается наименование населенного пункта по месту нахождения соответствующего филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

Если электроустановка вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное распределение мощности

Если электроустановка вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, год ввода в эксплуатацию указывается в отношении каждого этапа

Указываются обязательства Сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены электроустановки Заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

Указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства)

Указываются обязательства Заявителя по исполнению технических условий, в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства Заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения Сетевой организацией.

Пункт включается в технические условия в случае присоединения электроустановок, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества.

Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.